Fecha de registro: 06-12-22
Descripción: comportamiento del shunt al conectar la campana de la cocina en la posición 3 de 3


Presión diferencial, ΔPa (shunt-baño):


[image: image8.jpg]00:TE:ST
0£:90:5T
00:70:ST
05T
00:ES:HT
0E:8EIHT
00:tHiHT
0E6ETT
00:SETT
0E0ETT
00:9T:+T
0ETTHT
00:LT:HT
0ETTHT
00:80:+T
0EE0:HT
00:65:€T
0EbSIET
00:05:€T
0E:SHIET
00:TH:ET
0:9€:ET
00:TEET
0E:LTET
00:ETET
0:8T:ET
00 TET
0E:60°ET
00:S0:ET
0E:00:€T
00:95:7T
0ETS:TT
00:Lt:TT
0E:THITT
00:8€:TT
0EEETT
00:6T:TT
0EVTTT
00:0T:TT
0E:STETT
00:TETT
0£:90:7T
00:70:7T
05 TT
00:€S:TT
0E:8H:TT
00:tH:TT
0E:6ETT
00:SETT





CO2 ppm en el baño de la vivienda:

[image: image2]
Humedad relativa Hr % (baño):

[image: image3]
Caudal lts/sg (entrada salida del baño):

[image: image4]
Resultados del ensayo:

	Duración del ensayo: 230 minutos / 06-12-22

Comportamiento del shunt al conectar la campana de la cocina en la posición 3 de 3

	
	Media
	Máx

	ΔPa < 0
	-0,45
	-1,62

	Caudal l/sg 
	-17,03
	-43,29 

	CO2 ppm mínimo
	640 (15:15h)

	Tiempo
	4,8 % (11 minutos)

	ΔPa > 0
	7,29
	8,03

	Caudal l/sg 
	42,04
	44,46

	CO2 ppm máximo
	1450 (13:45h)

	Tiempo
	95,2% (219 minutos)


[image: image1][image: image5.jpg]10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

2,00
-4,00

0ETEST
0E:L0:ST
0EE0:5T
0E:65:HT

0 LbiHT
OEELHT
O0E:6ETT
0ESETT
OETEYT
0ELTHT
OEETHT
0E:6THT
0ESTHT
0ETEHT
0E:L0:HT
0EE0:HT
0£:65°ET
0E:SGIET
O£ TSIET

0E:6EET
0E:SEET
0ETEET
0E:LTET
0EETET
0E:6TET
0E:STET
0ETTET
0E:L0°ET
0 E0:ET
0£:65:TT
0E:56:TT
0ETS:TT
0E:LEiTT
0EELTT

0ETETT
0ELTTT
0EETTT
0E:6T:TT
0E:STETT
0ETETT
0E:L0:TT
0E:€0:TT
065 TT
0SS TT
0ETSTT
01 TT
OEEHTT
0E:6ETT
0ESETT




[image: image6.jpg]A

1600

1400

1200

1000

800

600

00:TEST
0£:90:5T
00:70:ST
05T
00:E5:HT
0E:8EIHT
00:tEiHT
0E6ETT
00:SETT
0E:0EHT
00:9T:+T
0ETTHT
00:LT:HT
0ETTHT
00:80:+T
OEE0:HT
00:65°€T
0E:bSIET
00:05:€T
0E:SHIET
00:THET
0£:9€:ET
00:TEET
0E:LTET
00:ETET
0E:8T:ET
00:TET
0E:60:€T
00:S0:€T
0£:00:€T
00:95:7T
0ETS:TT
00:Lt:TT
0E:THTT
00:8E:TT
0EEETT
00:6T:TT
0EVTTT
00:0T:TT
0ESTETT
00:TTTT
0£:90:7T
00:70:7T
05 TT
00:€S:TT
0E:8H:TT
00:tHiTT
0E:6ETT
00:SETT




[image: image7.jpg]70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50

00:ST:ST
00:TT:ST
00:£0:ST
00:€0:ST
00:65:+T
00:55:HT
00:TS:HT
00:LbiHT
00:EbHT
00:6EHT
00:SETT
00:TETT
00:LTHT
00:ETHT

00:65:€T
00:S5:ET
00:TS:ET
00:Lt:ET
00:EbIET
00:6EET
00:SEET
00:TEET

00:6T:ET
00:ST:ET
00:TT:ET
00:L0°€T
00:€0:€T
00:65:7T
00:55:TT
00:TS:TT
00:Lt:TT
00:EH:TT
00:6E: T
00:SETT
00:TETT
00:LTTT
00:ETTT
00:6T:TT
00:ST:TT
00:TL:TT
00:£0:TT
00:€0:7T
00:65:TT
00:55:TT
00:TSTT
00:Lt°TT
00:EHTT
00:6ETT
00:SETT




