Fecha de registro: 30-09-23 y 01-10-23
Descripción: Comportamiento del shunt por tiro natural / revoco de aire, duración del ensayo 24h (1 ventana abierta al patio comunitario).

CO2 ppm en el baño de la vivienda (30-09-23):
[image: image1.png]1000

900

800

700

600 -

500

8
g

00:00:€T
00:00:2C
00:00'TT
00:00:0C
00:00:6T
00:00:8T
00:00:£T
00:00:9T
00:00:ST
00:00:¥T
00:00:€T
00:00:ZT
00:00:TT
00:00:0T
00:00:6
00:00:8
00:00:£
00:00:9
00:00:5
00:00:%
00:00:¢
00:00:
00:00:T
00:00:0




Humedad relativa baño Hr % (30-09-23):
   [image: image2.png]\

I

| 00:00:€2
| 0o:00:Tz
| 00:00:T2
| 00:00:02
- 00:00:6T
" 00:00:8T
| 00:00:£T
| 00:00:9T
| 00:00'5T
- 00:00:7T
" 00:00:€T
| o0:00:zT
| 00:00:TT
| 00:00:0T
" 00:00'6
" 00:00'8
| 00002
| 00:00:9
| 00:00:§
- 00:00:7
| oo:00:€
| 0000
| 00:00:T

00:00:0

80
79
78
77
76
75
74
73
72

o
IS




-----

CO2 ppm en el baño de la vivienda (01-10-23):

[image: image3.png]1000

900
800
700

500

8
<

00:00:0C

00:00:6T

00:00:8T

00:00:£T

00:00:9T

00:00:ST

00:00:¥T

00:00:€T

00:00:ZT

00:00:TT

00:00:0T

00:00:6

00:00:8

00:00:£

00:00:9

00:00:5

00:00:%

00:00:¢

00:00:

00:00:T

00:00:0




Humedad relativa baño Hr % (01-10-23):
   [image: image4.png]- 00:00:0C
 00:00:6T
[ 00:00:8T
| 000021
| 00:00:9T
| 00:00:5T
F 00:00:7T
[ 00:00:€T
| 0000121
| 00:00:TT
| 00:00:01
F 00:00:6
| 00:00:8
| 00:00:2
| 00:00:9
L 00:00:5
F 00:00:%
| 00:00:€
| o0:00:

| 00:00:T

00:00:0

80
78
76
74
72

o
IS




Resultados del ensayo:

	Duración del ensayo: 24h / 30-09-23
Estado de la vivienda: vacía
Efecto de ventana abierta al patio comunitario

	  
	Media
	Máx

	ΔPa < 0
	No disp.
	No disp.

	Caudal l/sg 
	No disp.
	No disp.

	CO2 ppm mínimo
	562 (20:10h, 30-09)

	Tiempo
	78,5 % < 625ppm CO2 (18h 50´)

	ΔPa > 0
	No disp.
	No disp.

	Caudal l/sg 
	No disp.
	No disp.

	CO2 ppm máximo
	992 (16:00h, 30-09)

	Tiempo
	21,5 % > 625ppm CO2 (5h  10´)


	Duración del ensayo: 20h / 01-10-23
Estado de la vivienda: vacía
Efecto de ventana abierta al patio comunitario

	  
	Media
	Máx

	ΔPa < 0
	No disp.
	No disp.

	Caudal l/sg 
	No disp.
	No disp.

	CO2 ppm mínimo
	579 (12:30h, 01-10)

	Tiempo
	71,1 % < 625ppm CO2 (14h 20´)

	ΔPa > 0
	No disp.
	No disp.

	Caudal l/sg 
	No disp.
	No disp.

	CO2 ppm máximo
	763 (13:50h, 01-10)

	Tiempo
	28,9 % > 625ppm CO2 (5h  40´)


