NOTA TÉCNICA ACLARATORIA, 23-12-11

TECHNICAL NOTE FOR CLARIFICATION, 23-12-11


Nota importante: todos los ensayos con la puerta del aseo a 15º = 0,40m2 de superficie de paso aprox. 

Con esta apertura el aseo no se beneficia del aire de la vivienda pero recibe contaminación del conducto. Al acceder un usuario (receptor) encuentra “alta concentración de CO2 1000ppm, con origen en otra vivienda=a ghost in your bathroom”. Es lo que nosotros llamamos un espacio mal ventilado con aporte de contaminantes = espacio confinado = confined space.
[image: image7.jpg]s

1,50
1,00
0,50
0,00

00:0t:€7
00:0T:€T
00:00:€7
00:0t:7T
00:0T:7T
00:00:77
00:0t:TT
00:0T:TT
00:00:TT

00:0t:07
00:07:07

00:0t:6T
00:07:6T
00:00:6T
00:0t:8T
00:07:8T
00:00:8T
00:0t:LT
00:0T:LT
00:00:£T
00:0t:9T
00:07:9T
00:00:9T
00:0t:ST
00:0T:ST
00:00:5T
00:0t:+T
00:0T:HT

00:0T:ET
00:00:€T

00:0T:TT
00:00:7T

T
00:0T:TT
00:00:TT
00:0t:0T
00:07:0T
00:00:0T




 Posición de la puerta durante los ensayos.

RESUMEN DE MEDICIONES DE CAMPO COMPARTIDAS

FICHA 1: Fecha de registro: 14 y 15-05-22, variables disponibles: CO2 (ppm), Hr%

Descripción: Comportamiento del shunt por tiro natural / revoco de aire, duración del ensayo 48h 45´ (1 ventana abierta al patio comunitario).

FICHA 2: Fecha de registro: 07-07-22, variables disponibles: ∆P (Pa), Q (lts/sg), CO2 (ppm), Hr%

Descripción: Comportamiento del shunt por tiro natural / revoco de aire, duración del ensayo 24h (1 ventana abierta al patio comunitario)
FICHA 3:  Fecha de registro: 24-09-22, variables disponibles: ∆P (Pa), Q (lts/sg), CO2 (ppm), Hr%

Descripción: comportamiento del shunt por tiro natural / revoco de aire, duración del ensayo 24h (1 ventana abierta al patio comunitario).
FICHA 4: Fecha de registro: 06-12-22, variables disponibles: ∆P (Pa), Q (lts/sg), CO2 (ppm), Hr%
Descripción: comportamiento del shunt al conectar la campana de la cocina en la posición 3 de 3 (on)

FICHA 5: Fecha de registro: 30-09-23 y 01-10-23, variables disponibles: CO2 (ppm), Hr%
Descripción: Comportamiento del shunt por tiro natural / revoco de aire, duración del ensayo 24h (1 ventana abierta al patio comunitario).

Datos climáticos disponibles:

"fecha" : "2022-07-07",

  "indicativo" : "1109",

  "nombre" : "SANTANDER AEROPUERTO",

  "provincia" : "CANTABRIA",

  "altitud" : "3",

  "tmed" : "20,8",

  "prec" : "0,0",

  "tmin" : "16,6",

  "horatmin" : "05:00",

  "tmax" : "25,0",

  "horatmax" : "12:40",

  "dir" : "02",

  "velmedia" : "2,2",

  "racha" : "7,2",= Vmáx
  "horaracha" : "10:20",

  "sol" : "10,2",

  "presMax" : "1030,2",

  "horaPresMax" : "Varias",

  "presMin" : "1028,3",

  "horaPresMin" : "03"

[ {

  "fecha" : "2022-09-24",

  "indicativo" : "1109",

  "nombre" : "SANTANDER AEROPUERTO",

  "provincia" : "CANTABRIA",

  "altitud" : "3",

  "tmed" : "15,3",

  "prec" : "47,8",

  "tmin" : "12,8",

  "horatmin" : "23:59",

  "tmax" : "17,8",

  "horatmax" : "00:45",

  "dir" : "28",

  "velmedia" : "2,5",

  "racha" : "8,9", = Vmáx
  "horaracha" : "08:20",
  "sol" : "0,3",

  "presMax" : "1019,3",

  "horaPresMax" : "Varias",

  "presMin" : "1016,3",

  "horaPresMin" : "04"

} ]

Uniadades de velocidad en m/sg
NOSOTROS ENCONTRAMOS ESTA POSIBLE RELACION:
RELACIÓN ENTRE LA PRESIÓN EN EL SHUNT Y EL EFECTO DEL VIENTO SOBRE EL EDIFICIO

07-07-2022

Presión diferencial, ΔPa (shunt-baño):

[image: image1.jpg]



[image: image2]
Green = extracción = ventilación = correcto funcionamiento P<0

Red = entrada de aire = contaminación = incorrecto funcionamiento P>0

Durante el día (entre las 9h y las 23h), la dirección del viento NW racheado y variable, ha generado entrada de aire contaminado a la vivienda, lo que hemos denominado tiro inverso o “revoco de aire”. En cambio durante la noche (entre las 24h y las 9h), la dirección principalmente de componente E con vientos estables de baja velocidad (brisa), ha generado extracción de aire en la vivienda. [image: image3.emf]   


Important note: all tests with the toilet door at 15° = approx. 0.40m2 of passage area. 

[image: image4.jpg]


  Position of the door during the tests.

With this opening the toilet does not benefit from the air of the house but receives contamination from the duct. When accessing a user (receiver) finds "high concentration of CO2 1000ppm, originating from another dwelling = a ghost in your bathroom". This is what we call a poorly ventilated space with a lot of contaminants = confined space.
SUMMARY OF SHARED FIELD MEASUREMENTS

DATA SHEET 1: Record date: 05-14 and 05-15-22, available variables: CO2 (ppm), Hr%.

Description: Behavior of the natural draft shunt / air rendering, test duration 48h 45' (1 window open to the communal courtyard).

DATA SHEET 2: Record date: 07-07-22, available variables: ∆P (Pa), Q (lts/sg), CO2 (ppm), Hr%.

Description: Performance of the natural draft shunt / air rendering, test duration 24h (1 window open to the community courtyard).

DATA SHEET 3: Record date: 24-09-22, available variables: ∆P (Pa), Q (lts/sg), CO2 (ppm), Hr%.

Description: behavior of the shunt by natural draft / air rendering, test duration 24h (1 window open to the communal courtyard).

DATA SHEET 4: Record date: 06-12-22, available variables: ∆P (Pa), Q (lts/sg), CO2 (ppm), Hr%.

Description: behavior of the shunt when the kitchen stove hood is switched on in position 3 of 3 (on).

DATA SHEET 5: Date of registration: 30-09-23 and 01-10-23, available variables: CO2 (ppm), Hr%.

Description: Behavior of the natural draft shunt / air rendering, test duration 24h (1 window open to the communal courtyard).
WE FOUND THIS POSSIBLE RELATIONSHIP:

RELATIONSHIP BETWEEN SHUNT PRESSURE AND THE EFFECT OF WIND ON THE BUILDING.

07-07-2022

Differential pressure, ΔPa (shunt-bath):
Presión diferencial, ΔPa (shunt-baño):


[image: image5]
Green = extracción = ventilación = correcto funcionamiento P<0

Red = entrada de aire = contaminación = incorrecto funcionamiento P>0

During the day (between 9 am and 11 pm), the direction of the gusty and variable NW wind generated the entry of polluted air into the house, which we have called reverse draft or "air draft". On the other hand, during the night (between 24h and 9h), the mainly E direction with stable winds of low speed (breeze), has generated air extraction in the house.
[image: image6.emf]   


